| ROL OCUPACIONAL | UNIDADES DE COMPETENCIAS | ELEMENTOS DE COMPETENCIAS O SUBCOMPETENCIAS |
| --- | --- | --- |
| REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEÑALIZACIÓN EN EL S.I.N, SEGÚN CRITERIO DE LA ANDE, PARA LA OPERACIÓN CONFIABLE DEL SISTEMA. EFECTUAR MEDICIONES ESPECIALES | 1.1 PLANIFICAR Y PROGRAMAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEÑALIZACIÓN DEL S.I.N. | - CONOCER LA MISIÓN DEL DEPARTAMENTO, DEPENDENCIAS Y SUS TRABAJADORES. - ESTUDIAR CRITERIOS DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO E INTERPRETAR DIAGRAMAS MÍMICOS DE LAS ESTACIONES ELÉCTRICAS. - APRENDER PROCESOS DE PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, A PARTIR DEL P.A.M. (PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO), Y SUS DIFERENTES ETAPAS HASTA EL INFORME FINAL. - CONOCER EL PROCESAMIENTO INFORMÁTICO FINAL DE DATOS DE MANTENIMIENTO. - VISITAR LAS ESTACIONES ELÉCTRICAS PARA CONOCIMIENTO Y FAMILIARIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MISMO. |
|  | 1.2 REALIZAR EL MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DEL SIN | - ESTUDIAR Y RECONOCER PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS RELES DE PROTECCIONES DE TRANSFORMADORES, ALIMENTADORES Y GRUPO GENERADORES - ESTUDIAR Y RECONOCER PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS RELES DE DISTANCIAS EN LINEAS DE TRASMISION. - APLICAR PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIONES EN UNA ESTACIÓN ELÉCTRICA. - PREPARAR EN LA SECCION LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS INYECTORES DE CORRIENTE, PLANOS, MANUALES DE LOS RELES, CARPETA DE AJUSTES, RELES DE PROTECCIONES, EQUIPOS MENORES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIONES EN UNA ESTACION DEL SIN - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIONES EN LAS ESTACIONES DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO APROBADO POR ANDE - REPONER LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS A SU LUGAR ADECUADO. |
|  | 1.3 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPESADORES ESTATICOS DE REACTIVOS, SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALIZACION | - ESTUDIAR Y RECONOCER PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPENSADORES ESTATICOS DE REACTIVOS INSTALADOS EN EL SIN. - APLICAR PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE REACTIVOS Y SEÑALIZACIONES EN UNA ESTACIÓN ELÉCTRICA - ESTUDIAR Y RECONOCER PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE TENSION, CUADRO DE ALARMAS, RECTIFICADORES Y BANCO DE BATERIAS - PREPARAR EN LA SECCION LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, PLANOS, MANUALES DE LOS EQUIPOS A LOS CUALES SERAN INTERVENIDOS, , EQUIPOS MENORES NECCESARIOS PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL SIN - REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LA ESTACIONES DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO APROBADO POR ANDE - REPONER LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS A SU LUGAR ADECUADO |
|  | 1.4 REALIZAR EL MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE MEDICIONES DEL SIN | - ESTUDIAR E INTERPRETAR LOS DISTINTOS TIPOS DE MEDICIONES REALIZADOS A LOS TRASFORMADORES DE CORRIENTE Y POTENCIAL. - APLICAR PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, PARA LAS MEDICIONES A SER REALIZADAS A LOS DIVERSOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE UNA POSICIÓN EN LA ESTACIÓN DEL SIN. - PREPARAR EN LA SECCION LOS EQUIPOS NECESARIOS DE ACUERDO A LA MEDICION A EJECUTAR Y/O EQUIPOS HERRAMIENTASN PARA LA MEDICIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA EN UNA ESTACIÓN ELÉCTRICA. - EJECUTAR LAS MEDICIONES A LOS EQUIPOS DE MEDIDA EN UNA ESTACIÓN ELÉCTRICA. - REPONER LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS A SU LUGAR ADECUADO - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - PARAMETRIZAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA DEL S.I.N. |