| ROL OCUPACIONAL | UNIDADES DE COMPETENCIAS | ELEMENTOS DE COMPETENCIAS O SUBCOMPETENCIAS |
| --- | --- | --- |
| - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN, SEGÚN CRITERIOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), PARA LA OPERACIÓN CONFIABLE Y SEGURA DE LOS MISMOS. | - ELABORAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE MANTENIMIENTO (P.A.M.), SEGÚN CRITERIOS DE LA ANDE. | - CONOCER LAS ATRIBUCIONES Y LA MISIÓN DEL DEPARTAMENTO, DEPENDENCIAS Y SUS TRABAJADORES. |
|  |  | - ESTUDIAR CRITERIOS DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO E INTERPRETAR DIAGRAMAS MÍMICOS DE LAS ESTACIONES ELÉCTRICAS. |
|  |  | - APRENDER PROCESOS DE PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, A PARTIR DEL P.A.M., Y SUS DIFERENTES ETAPAS HASTA EL INFORME FINAL. |
|  |  | - CONOCER EL PRECESAMIENTO INFORMÁTICO FINAL DE DATOS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  | - VISITAR LAS ESTACIONES ELÉCTRICAS PARA CONOCIMIENTO Y FAMILIARIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MISMO. |
|  | - REALIZAR EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN, SEGÚN CRITERIOS DE LA ANDE. | - ESTUDIAR Y RECONOCER PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE MANIOBRAS, TALES COMO SECCIONADORES E INTERRUPTORES DE POTENCIA. |
|  |  | - CONOCER TÉCNICAS DE SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE POSICIONES EN UNA ESTACIÓN ELÉCTRICA. |
|  |  | - PREPARAR EN EL TALLER LAS HERRAMIENTAS, INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. |
|  |  | - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE MANIOBRAS, TALES COMO SECCIONADORES E INTERRUPTORES DE POTENCIA. |
|  | - EFECTUAR MEDICIONES DE CONTROL DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN, SEGÚN CRITERIOS DE LA ANDE. | - INTERPRETAR LOS DISTINTOS TIPOS DE MEDICIONES REALIZADOS A LOS EQUIPOS DE TRANSMISION. |
|  |  | - CONOCER LAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD, PARA LAS MEDICIONES A SER REALIZADAS A LOS DIVERSOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN REFERIDO A UNA POSICIÓN EN LA ESTACIÓN ELÉCTRICA. |
|  |  | - PREPARAR EN EL TALLER LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE LOS DIVERSOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN. |
|  |  | - REALIZAR LAS MEDICIONES A LOS DIVERSOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN. |
|  | - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, SEGÚN CRITERIOS DE LA ANDE. | - CONOCER LOS COMPONENTES O PARTES DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA. |
|  |  | - CONOCER TÉCNICAS DE SEGURIDAD PARA LA INTERVENCIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA. |
|  |  | - REALIZAR EL TRATAMIENTO DE LOS ACEITES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA. |
|  |  | - PREPARAR EN EL TALLER LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y/O REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA. |
|  |  | - EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y SU MONTAJE EN ALGUNOS CASOS. |
|  | - EXTRAER MUESTRAS DE ACEITE DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y EVALUAR SU CONDICIÓN, SEGÚN CRITERIOS DE LA ANDE. | - ESTUDIAR LOS DISTINTOS PARÁMETROS QUÍMICOS RELACIONADOS AL TRATAMIENTO DE LOS ACEITES AISLANTES PARA TRANSFORMADORES. |
|  |  | - CONOCER TÉCNICAS APROPIADAS PARA LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA. |
|  |  | - PREPARAR EN EL TALLER LAS HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITE AISLANTE DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA. |
|  |  | - EXTRAER EL ACEITE DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA SU POSTERIOR ESTUDIO. |
|  | - REALIZAR EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN, SEGÚN CRITERIOS DE LA ANDE. | - INTERPRETAR PLANOS ELÉCTRICOS DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ESTACIONES ELÉCTRICAS. |
|  |  | - CONOCER TÉCNICAS DE SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POSICIONES EN UNA ESTACIÓN ELÉCTRICA. |
|  |  | - PREPARAR EN EL TALLER LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOSE ELECTROMECÁNICOS EN UNA ESTACIÓN ELÉCTRICA.. |
|  |  | - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CONEXIONADO DE COMANDOS Y CONTROL DE TODOS LOS EQUIPOS DE MANIOBRAS Y DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA. |
|  |  | - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DE ESTACIONES ELÉCTRICAS TALES COMO ELECTROVENTILADORES DE TRANSFORMADORES, MOTORES DE ACCIONAMIENTO DE SECCIONADORES, MOTORES CARGADORES DE RESORTES DE INTERRUPTORES, MOTORES DE COMPRESORES, ETC. |
|  |  | - VERIFICAR CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTÍNUA Y ALTERNA. |
|  |  | - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL DEPARTAMETO. |
|  | - EFECTUAR TRABAJOS MECÁNICOS PARA APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN, SEGÚN CRITERIOS DE LA ANDE. | - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LOS COMPENSADORES ESTÁTICOS DE REACTIVOS. |
|  |  | - APOYAR LOS TRABAJOS DE MAQUINADO DE PIEZAS MECÁNICAS. |
|  |  | - APOYAR LOS TRABAJOS DE HERRERÍA Y SOLDADURAS EN GENERAL. |
|  |  | - LAVAR Y PINTAR EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ESTACIONES ELÉCTRICAS. |
|  | - APOYAR EN TAREAS DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN, SEGÚN CRITERIOS DE LA ANDE. | - PREPARAR ORDENES DE TRABAJO PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO. |
|  |  | - PREPARAR PLANILLAS DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO CON MISIÓN DE TRABAJO EN EL INTERIOR. |
|  |  | - APOYAR EN CASO NECESARIO, LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN ESTACIONES ELÉCTRICAS EN LO REFERENTE A OBRAS CIVILES, CARPINTERÍA, ETC. |